|  |
| --- |
| 项目名称：《基础力学实验教学中心实验耗材》项目标书 |
| **设备序号** | **设备名称** | **数量** | **单位** | **详细技术指标及配(附)件** |
| 1 | 拉伸试样-低碳钢 | 200 | 个 | 10d d=10 |
| 2 | 拉伸试样-灰口铸铁 | 200 | 个 | 10d d=10夹持端防滑 |
| 3 | 压缩试样-低碳钢 | 400 | 个 | ￠10 h=15 |
| 4 | 压缩试样-铸铁 | 400 | 个 | ￠10 h=15 |
| 5 | 扭转试样-低碳钢 | 200 | 个 | 10d d=10 |
| 6 | 扭转试样-灰口铸铁 | 200 | 个 | 10d d=10 |
| 7 | 钢筋试件 | 500 | 个 | HRB400 d=18 L=350mm |
| 8 | 游标卡尺 | 20 | 把 | 150mm |
| 9 | 电测实验耗材 | 1 | 套 | 应变片，接线端子，导线，胶水，砂纸等 |
| 合计金额（元） | **大写：壹万陆仟伍佰伍拾元整（￥：20800.00元）** |
| 供货形式 | 合同签订后7个工作日内免费送货上门 |